| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 51 |

中华人民共和国国家标准

GB 37487—XXXX

代替 GB 37487-2019

公共场所卫生管理规范

Hygienic management specification for pulic places

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2026年02月01日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准为国家强制性标准，本标准条款为强制性条款。

本文件代替GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》，与GB 37487-2019相比，除结构修改和编辑性改动外，主要技术变化如下：

将原标准中部分推荐性规定修改为强制性规定；

增加了引言；

增加、删除和修改了部分规范性引用文件（见第2章，2019年版的第2章）；

增加和修改了术语和定义（见第3章，2019年版的第3章）；

增加、删除和修改了基本卫生要求、卫生管理、从业人员卫生要求（见第4章、第5章、第6章，2019年版的第4章、第5章、第6章）；

增加了疫情暴发地区公共场所卫生防控要求（见第7章）；

增加了附录B中手卫生基本要求（见附录B）；

删除了与公共场所设计有关的要求（2019年版的4.4.4、4.4.5、4.7.4、5.5.1<9>）、可行性低的推荐性条款（2019年版的4.6.1、4.12.1）、过程性描述要求（2019年版的4.15.2、4.15.3）、与术语定义相同的条款（2019年版的4.1.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家疾病预防控制局提出并归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省疾病预防控制中心、安徽省疾病预防控制中心、辽宁省疾病预防控制中心、无锡市疾病预防控制中心、首都医科大学。

本文件主要起草人：王先良、李莉、丁震、徐艳龙、李晓波、章燕、沈瑾、周伟杰、韩旭、樊琳、周志荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB 9663～9673—1988、GB 9663～9673—1996；

GB 16153—1996；

GB 37487—2019。

引言

公共场所系列卫生标准由GB 37487《公共场所卫生管理规范》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB 37489《公共场所设计卫生规范》、GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》和GB/T 18204《公共场所卫生检验方法》5项标准组成。GB 37487《公共场所卫生管理规范》是国家强制性标准，与其余4项标准配套使用，是开展公共场所卫生管理的规范要求。

公共场所卫生管理规范

范围

本标准规定了公共场所基本卫生要求、卫生管理和从业人员卫生等管理环节的基本要求和准则。

本标准适用于宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅、体育场（馆）、游泳场（馆）、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、商场（店）、书店、候诊室、候车（机、船）室与公共交通工具等公共场所。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 17051 二次供水设施卫生规范

GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求

GB 37489 公共场所设计卫生规范

GB 50015 建筑给水排水设计标准

WS 696 新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范

WS 10013 公共场所集中空调通风系统卫生规范

WS/T 699 人群聚集场所手卫生规范

生活饮用水集中式供水单位卫生规范 原卫生部（卫法监发[2001]161号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

公共用品用具 public articles

公共场所经营者提供给顾客重复使用的，且与皮肤、黏膜等直接接触的物品，包括床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣、杯具、洁具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具、立体观影眼镜等。

公共卫生用品 public health supplies

用于公共场所并受到相应卫生法规和标准监管的各类产品，主要包括消毒产品、涉水产品、杀虫剂、灭鼠剂、安全套、洗发液、沐浴液、烫发剂、染发剂和美容护肤类化妆品等。

工作车 work handcart

宾馆、旅店、招待所等住宿场所经营单位在卫生清扫时用于清洁物品放置和临时保洁,存放一次性用品、布草类物品、耗损品，回收污染物品和废弃物的车辆。

手卫生 hand hygiene

为维持手部清洁、减少有害微生物（如细菌、病毒）而采取的一系列日常清洁和消毒措施。

基本卫生要求

总体要求

公共场所应保持环境整洁，室内物品无积尘和不洁物。

公共场所地面应无积尘、积水、污物，墙壁、天花板应无蛛网、霉斑、脱落等情形。

公共场所室内应具备良好通风条件，空气清新，无异味。室内无霉斑、积尘、虫害（如蚊、蝇、蟑螂、鼠类等）及其他影响公共卫生安全的异物或病媒生物孳生现象。

室内公共场所禁止吸烟，禁烟管理应符合国家相关法律法规的规定。

公共用品用具

公共用品用具的配备数量应满足清洁消毒周转需要。常见公共用品用具配备基本要求见附录A。

公共用品用具应存放在储藏间或场所内符合卫生要求的区域。物品应分类、分架存放，距墙壁、地面10cm以上。

公共场所应严格执行公共用品用具换洗消毒规定，并做好相关记录。常见公共用品换洗消毒管理基本要求见附录B。

公共用品用具消毒应选择合适的方法，清洗消毒过程规范，杯具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具等公共用具应在专用消毒间（消毒区）进行清洗消毒，保证消毒效果，清洗消毒后的公共用品用具应符合GB 37488要求。

- 采用化学方法消毒，消毒池的容量、深度应能满足浸泡消毒的需要，保证消毒液有效浓度和浸泡时间，消毒后的用具应充分冲洗；

采用消毒柜消毒的，消毒柜应符合国家有关消毒产品卫生管理要求，产品标签标示规范，并按照使用说明操作；采用紫外线方法消毒应保证消毒时间、紫外线强度；采用蒸汽、煮沸方法消毒应保证消毒时间、消毒温度；

公共用品用具清洗消毒过程应有记录，包括消毒时间、人员、方法和消毒物品的种类、数量等。

公共用品用具存放、运输应有效防止交叉污染和二次污染，做到洁污分开，存放容器有标志标识。

公共场所可重复使用的杯具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具等公共用具应每客用后清洗消毒，未经清洗消毒的用具不得供顾客使用。

公共卫生用品

公共场所配置的公共卫生用品的质量应符合国家相关规定，不得购买、使用过期产品、伪劣产品、无证产品。

公共场所执行公共卫生用品进货验收制度。采购、出入库应有记录，做到先进先出，索证、验收、出入库记录等资料保存2年。

物品应分类、分架存放，距墙壁、地面10cm以上。消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品应储存于阴凉干燥通风处，专间存放或设置专柜，有专人负责管理。

理发店、美容店等场所供顾客使用的唇膏、眉笔等美容用品应个人专用，不得共用、混用。

通风与空调

公共场所应充分利用门窗进行自然通风。

人群密度高、自然通风条件不良、营业期间不便于采用自然通风方式的室内场所应安装机械通风设施，营业期间保持正常使用，新风量应符合GB 37488要求。

使用集中空调的室内场所，空调运行期间新风系统、排风系统或设施应正常使用，卫生指标及卫生管理应符合GB 37488和WS 10013要求。

使用分散式空调设施的室内场所，机械通风设施营业期间正常使用。分散式空调设施室内机组的滤网和散流罩应定期清洗、消毒,每年至少一次。

室内公共场所应采取有效措施，防止烟草烟雾、燃香（如蚊香、盘香）、木炭燃烧及气雾剂（如空气清新剂）等产生的污染物对室内空气质量造成不良影响。

生活饮用水

公共场所提供的生活饮用水水质应符合GB 5749要求。

自建供水设施使用单位应有专人负责卫生管理，水源卫生防护和供水过程卫生管理应符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》，有日常管理记录和水质年度检测合格报告。

二次供水设施使用单位应有专人负责卫生管理，设施的设计、管理和水质应符合GB 17051要求，有日常管理记录和水质年度检测合格报告。

采用分质供水方式的公共场所应有专人负责卫生管理，制水工艺应符合卫生要求，原水水质应符合GB 5749和相应的标准规定，使用的水质处理器应取得卫生许可批件，有日常管理维护记录和水质年度检测合格报告。

游泳池水、沐浴用水

人工游泳场所、沐浴用水使用的原水水质应符合GB 5749要求，游泳场所、沐浴场所水质应符合GB 37488要求。

人工游泳场所池水循环净化、消毒、补充新水、在线监测等设施设备应正常运行，每日补充水量应符合GB 50015要求。

儿童游泳池营业期间应持续供给新水，每日补充水量应符合GB 50015要求。

游泳场所设置的强制通过式浸脚消毒池应正常使用，池水更换频率应符合GB 37489要求，游离氯含量应符合GB 37488要求。

沐浴场所应定期对浴池表面进行清洗消毒，浴池水应循环净化处理，循环净化装置应正常运行，营业期间每日补充足量新水。

物体表面

公共设施设备物体表面应定期开展清洁和消毒，并符合GB 37488的卫生要求。

传染病流行期间存在接触传播风险的，应对物体表面每天进行1次~2次清洁和消毒。

卫生专间（区）

公共场所应按照GB 37489的要求设置卫生专间（区），专间专用。

清洗消毒间（区）要求

- 不得擅自停用或更改用途，在清洗消毒间（区）内不得从事与清洗消毒无关的活动；

清洗、消毒、保洁设施应正常使用；

配备消毒剂定量配制容器（化学法消毒）、洗消器材和工具；

所用消毒产品应符合4.3要求，卫生安全评价合格；

不得放置饮水机、制冰机、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品。

清洁物品储藏间（备用品库房）要求

- 应根据场所种类、规模合理设置清洁物品储藏间或在场所内清洁区域设置清洁物品储藏区，客房数量50间以上的住宿场所应设专用布草间，贮藏间（区）、布草间应配备密闭的保洁设施，并定期进行清洁消毒；

- 不得放置污染物品、清扫工具、个人生活用品、杂物及其他无关物品；

- 环境应保持整洁，通风良好，室内无霉斑和积尘。

洗涤房间（洗衣房）要求

- 洗涤、消毒、烘干设备和洗手、更衣、通风、照明、保洁设施应正常使用，做好日常维护工作；

- 洗涤应做到分类清洗，清洁用品应及时存放到保洁设施内，清洁物品和污染物品的存放和运输应符合4.2.5要求；

- 客用自助洗衣房的洗涤设施应定期清洁消毒。

烫染发间（区）要求

- 烫染发操作应在烫染发工作间（区）内进行；

- 烫染发工作间（区）内机械通风设施应保持正常使用。

公共卫生间要求

- 公共卫生间及配套设施应及时清扫保洁，无积水、无积垢、无异味、无絮状物、无病媒生物，上下水系统、洗手设施、机械通风设施应定期维护，保证正常使用；

- 公共卫生间应配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作，设置座式便器的应提供一次性衬垫或者消毒设施；

- 住宿场所客房卫生间应设置机械通风系统，使用专用清扫工具对相应的洁具（脸池、浴缸、座便器）进行清扫，并采用合适的方法对洁具表面进行消毒，消毒效果应符合GB 37488要求；

- 应根据物品、用具的污染程度合理清扫，有效防止交叉污染、二次污染。公共卫生间清扫工具不得与其他位置清扫工具混用。

消毒剂专用库房要求

- 机械通风和事故排风设施应正常运行，人工游泳场所事故排风换气次数应符合 GB 37489要求；

- 不同类型消毒剂应分架存放，保持干燥、避光保存，符合各自的保存条件；

- 应有防止泄露的装置和措施。

卫生清扫工具

应配备吸尘器、拖把、抹布等用于卫生清扫的工具、设施、设备，能满足清扫保洁工作需要。

应合理设置清扫工具清洗、消毒和存放的房间或区域。

应配备卫生间清扫专用工具、抹布和用于洁具（脸池、浴缸、座便器）消毒的器材，并配备相应的存放容器。工具种类和抹布数量应与台面、墙面、地面、脸池、浴缸、座便器清扫相对应，工具、抹布的用途明确，不得混用。

工作车管理

客房数量50间以上的住宿场所应按每层楼或每20间客房设置1辆的比例配置工作车。

工作车内清洁的公共用品用具与一次性拖鞋、牙刷、牙膏、肥皂、卫生纸、洗发液、沐浴液等耗损品应分类存放。

使用过的公共用品用具（床单、枕套、被套、毛巾、杯具、拖鞋等）和废弃物应配置专用存放设施并分开存放。

工作车应采取卫生防护措施，合理设置清扫工具存放容器、抹布的存放位置，有效防止交叉污染、二次污染。

外送清洗管理

公共场所不具备床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣、拖鞋等用品清洗消毒条件的，应选择为社会提供洗涤服务的单位进行清洗消毒。

应选择持有营业执照、配备专业洗涤消毒烘干设备、洗涤操作规程符合卫生要求的单位洗涤公共用品。

应与洗涤服务单位签订洗涤合同，建立外送管理台账，有交接验收记录。

洗涤后的公共用品应符合GB 37488要求，储存、运输应有保洁措施。

病媒生物防制

公共场所应根据当地病媒生物特点采取相应防制措施，消除病媒生物滋生地，定期对场所内病媒生物防制设施进行检查维护，保证正常使用。

公共场所应配备垃圾桶（箱）、垃圾房、垃圾车等废弃物存放设施，数量充足，使用坚固、防水、防腐、防火材料制作，内壁光滑，便于清洗。废弃物的集中存放设施和运输设施应采取加盖、装门等密闭措施，以防止不良气味溢散和病媒生物侵入。

标志标识

公共场所应在场所醒目位置设置禁烟标志。

清洗消毒间、清洁物品储藏间、公共卫生间、烫染发间、洗衣房等功能房间应设置固定标牌，明确房间用途。

清洗消毒设施（消毒柜除外）、清洁物品存放设施、污染物品回收设施、有毒有害物品存放设施等应有相应的标识，明确用途。

经过清洗消毒的公共用品用具应采用适当的方式进行标示，使其与污染物品易于区别。

卫生间清扫工具及其相应的存放容器应有标志标识，明确用途。

住宿场所客房内配备的脸盆、脚盆应有标识，明确标示用途。

沐浴场所应在前厅吧台、更衣室入口等醒目处设置“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志，标志符合固定耐用的要求。

游泳场所应在入口、更衣等醒目处设置“禁止甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、性病、传染性皮肤病、重症沙眼、急性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、心脏病、精神病患者、酗酒者及其他不宜人群游泳”的警示性标志，标志符合固定耐用的要求。

理发和美容场所应设置头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，存放容器标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样。

卫生管理

卫生管理组织

公共场所法定代表人或负责人是经营场所卫生安全第一责任人，应掌握相关卫生法律法规并熟悉本场所的卫生管理要求。公共场所经营者应主动公示卫生管理责任人。

公共场所经营者应保证卫生管理全过程信息真实、准确、完整、可追溯，依法承担责任，接受社会监督。

公共场所应设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员，具体负责本公共场所的卫生管理工作。

卫生管理制度

公共场所应根据卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的要求和本单位实际情况建立健全以下卫生管理制度，并对制度执行情况进行经常性检查。

环境卫生清扫保洁制度；

空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具、集中空调通风系统等定期卫生检测制度；

公共场所禁烟管理制度；

公共用品用具更换、清洗、消毒管理制度；

卫生设施设备使用、维护管理制度；

集中空调、分散式空调管理制度；

从业人员健康检查、培训、个人卫生制度；

公共卫生用品采购、索证、验收制度；

生活饮用水、二次供水设施管理制度；

游泳场所、沐浴场所水质管理制度；

卫生间卫生管理制度；

日常卫生检查及奖惩制度；

传染病、健康危害事故应急处置和报告制度。

公共场所应根据经营特点制定相应的卫生操作规程，对环境清扫保洁、卫生设施设备的运行维护管理、物品的采购储存、公共用品用具清洗消毒等内容规定明确的工作程序和要求。

证件管理

公共场所卫生许可证应在场所内醒目位置公示，经营项目与许可范围一致。

实行卫生监督量化分级管理的公共场所应在场所内醒目位置公示卫生信誉度等级。

从业人员健康合格证明应齐全、真实有效，便于查对。

档案管理

公共场所应建立包括以下内容的卫生管理档案。使用集中空调通风系统的，还应按照WS 10013要求建立集中空调通风系统卫生管理档案。

卫生管理组织、岗位职责和卫生管理制度；

卫生许可证或卫生备案凭证、从业人员健康合格证明和卫生知识培训材料等管理资料；

空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具、集中空调通风系统等检测报告；

公共用品用具更换、清洗、消毒记录；

公共场所传染病、健康危害事故应急预案、演练记录及事故处置情况记录；

卫生设施设备运行、维护、维修记录；

公共卫生用品配置、索证、验收、出入库记录等资料；

日常卫生检查记录和卫生质量投诉处理记录；

其他应归档管理的资料。

档案应专人管理，妥善保管，各类归档管理的资料有相关人员签名。

传染病和健康危害事故管理

公共场所经营者应当制定公共场所传染病和健康危害事故应急预案，至少每3年进行一次应急演练。定期检查各项卫生制度、措施的落实情况，及时消除危害公众健康的隐患。

公共场所发生传染病和健康危害事故时，经营者应配合管理部门立即处置，防止危害扩大。

公共场所从业人员有传染性疾病感染症状时，应脱离工作岗位，排除传染性疾病后方可重新上岗。

宾馆、旅店、招待所等住宿场所应在相应场所放置安全套或设置安全套发售设施。

卫生检测

公共场所应按照卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的规定对场所的空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具和集中空调通风系统等进行卫生检测。除小型理发店（5个及以下座椅）、公共交通工具外，公共场所每年卫生检测不少于一次。

公共场所应在醒目位置如实公示检测结果并及时更新。

除公共交通工具外，公共场所应在开业前和装修后开展卫生检测。

人工游泳场所每场开放前、运行时应对池水余氯、pH、水温等进行检测，公示检测结果并注明具体测定时间。

其他要求

公共场所经营者应强化自律、诚信经营，努力建设有利于健康的公共场所环境。

公共场所经营者应做好健康教育与卫生风险提示工作，以标准化健康标识为基础，在场所内张贴健康科普知识、宣传画等，引导消费者参与场所卫生监督管理。

公共场所经营者在条件许可时应考虑采用国家规定的快速检测方法和信息化技术开展快速检测和在线监测，及时通风改善室内空气质量，快速检测设备和在线监测设备应定期进行检定和校准。

从业人员卫生

从业人员健康管理

公共场所经营者应每年组织从业人员进行健康检查，直接为顾客服务的从业人员取得健康合格证明后方可上岗。

患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及活动性肺结核和化脓性、渗出性皮肤病等疾病的人员，治愈前不得从事直接为顾客服务工作。

从业人员培训

公共场所经营者应组织从业人员上岗前及在岗每2年参加公共场所卫生法律法规、卫生知识和卫生操作规程培训，经考核合格后方可上岗。应有相应的培训、考核资料和记录。

从业人员个人卫生

养成良好卫生习惯，做到勤洗手、勤换衣、勤理发、勤洗澡，保持良好的个人卫生及手卫生。

应着清洁工作服上岗。

理发店、美容店从业人员为顾客洁面（剃须）、美容服务时应戴口罩。

理发店、美容店和足浴从业人员应按照附录B5的要求进行手卫生。

疫情暴发地区公共场所卫生防控要求

突发传染病暴发、流行时，公共场所应做好必要的防疫物资储备，落实单位疫情防控主体责任。

所在地市突发传染病暴发、流行时，公共场所应限制或停止集市、文化娱乐或者其他人群聚集活动；社会生产生活必须开放的场所，加强对从业人员和顾客的健康状况监测、场所内环境预防性消毒和集中空调系统卫生管理。

所在地市突发传染病暴发、流行时，参照WS 696和WS 10013执行；确需要使用集中空调通风系统的场所营业时，应以其系统最大新风量运行。

所在地市突发传染病暴发、流行时，公共场所应在卫生间公共区域配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。

所在地市突发传染病暴发、流行时，公共场所应做好公用设施设备和高频接触物体表面的清洁消毒，重复使用的公共用品用具应做到“一客一用一消毒”。

所在地市突发传染病暴发、流行时，公共场所在运营时段应提醒场所内从业人员、配送员、顾客等人员保持安全距离，做好个人防护，及时进行手卫生。

（规范性）
常见公共用品用具配备基本要求

公共用品

住宿场所床单、枕套、被套、毛巾、浴巾等公共用品应按床位数3倍以上配置。

沐浴场所更衣室、休息厅（房间）的床上用品（床单、枕套、被套、垫巾等）应按床位数3倍以上配置，为顾客提供的毛巾、浴巾、浴衣等公共用品应按更衣柜数2倍以上配置。

理发、美容场所供顾客使用的毛巾能满足经营需要，应按座位数或床位数10倍以上配置，不应少于20条。

公共用具

住宿场所杯具、拖鞋等公共用具应按床位数2倍以上配置。

客房内无卫生间的应每床位配备一套脸盆、脚盆。

沐浴场所内杯具、拖鞋等顾客用具应按更衣柜数2倍配置，修脚工具的配置数量应按技师人员数的2倍以上配置。

美容美发工具的配置数量应按美容美发师人员数的2倍以上配置，不应少于3套。

美发场所应配备头癣、皮肤病患者专用理发工具，工具种类齐全。

其他为顾客提供杯具的公共场所，杯具数量应按最大接待负荷的2倍配置。

影剧院立体观影眼镜应按单场最大接待负荷的2倍配置。

（规范性）
常见公共用品换洗消毒管理与手卫生基本要求

住宿场所

床单、枕套、被套等床上用品应保持整洁，一客一换，长住客至少一周一换。

床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣等公共用品应每客用后清洗消毒。

其他与顾客皮肤直接接触的用品应定期更换清洗，保持整洁。

沐浴场所

床单、枕套、被套、垫巾等床上用品应每天更换清洗消毒，保持整洁。

提供顾客使用的毛巾、浴巾、浴衣等公共用品每客用后应清洗消毒。

修脚、捏脚毛巾应专用。

美容美发场所

床单、枕套、被套、垫巾等床上用品应每天更换清洗消毒，保持整洁。

提供顾客使用的毛巾每客用后应清洗消毒。

美发用围布应每天清洗，保持整洁。

美容、美发、烫染发毛巾应易于区分，分类使用，不得混用。

公共交通工具

床单、枕套、被套、垫巾等公共用品应每客更换或单程终点更换，保持整洁。

座位套、座垫等公共用品应定期更换，保持整洁。

手卫生

手卫生方法

手部有肉眼可见污物时，用洗手液/皂液在流动水下洗手；无可见污物时，可用手消毒剂揉搓双手或洗手。

手卫生指征

下列四种情况应采取手卫生措施。

- 清洁操作前，铺陈清洁公共用品用具前，触摸面部、口鼻、眼睛及身体前等；

- 污染操作后，咳嗽、打喷嚏用手捂口鼻后、大小便后、触摸钱币后、接触或处理各种垃圾和污物后等；

- 手部有明显污染物时；

- 传染病流行期间，触摸门把手、电梯按键等各类高频接触的物体表面后。